## 事業の区分等の表
（修理事業の場合、「製造する事業」を「修理する事業」と読みかえる）
| 事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置
1 | タクシーメーターを製造す | タクシーメーター | １ タクシーメーター装置検査用基準器
| る事業 |  | ２ 時間計
2 | 非自動はかりのうち、検出 | 質量計第１類 | 次のいずれかの設備
| 部が電気式のものを製造す |  | １ 基準はかり及び基準分銅
| る事業 |  | ２ 基準分銅
3 | 非自動はかりのうち、検出 | 質量計第２類
部が電気式以外のものを製
造する事業
4 | 分銅又はおもりを製造する | 分銅等
事業
5 | 自重計を製造する事業 | 自重計 | 次のいずれかの設備
１ 荷重試験装置（測定できる最小荷重の値が
最大荷重の１／５０以下のものに限る）
２ 質量計であって、検定証印等が付されたも
の
３ 基準はかり及び基準分銅
6 | ガラス製温度計（ガラス製 | ガラス製温度計 | １ 基準ガラス製温度計
| 体温計を除く）を製造する |  | ２ 温度検査槽
事業
7 | ガラス製体温計を製造する | ガラス製体温計 | １ 基準ガラス製温度計
| 事業 |  | ２ 温度検査槽
8 | 抵抗体温計を製造する事業 | 抵抗体温計
9 | 皮革面積計を製造する事業 | 皮革面積計 | 基準面積板
10 | 水道メーターのうち、標準 | 水道メーター第１ | 次のいずれかの設備
| 流量が５m3/h以下のものを | 類 | １ 基準はかり
| 製造する事業 |  | ２ 基準水道メーター
11 | 水道メーターのうち、標準 | 水道メーター第２ | ３ 液体メーター用基準タンク
| 流量が５m3/hを超えるもの | 類 | ４ 液体メーター用基準体積管
を製造する事業
12 | 温水メーターを製造する事 | 温水メーター
業
13 | 自動車等給油メーターを製 | 自動車等給油メー | 次のいずれかの設備
| 造する事業 | ター | １ 基準はかり
14 | 小型車載燃料油メーターを | 小型車載燃料油メ | ２ 基準燃料油メーター
| 製造する事業 | ーター | ３ 液体メーター用基準タンク
15 | 大型車載燃料油メーターを | 大型車載燃料油メ | ４ 液体メーター用基準体積管
| 製造する事業 | ーター
16 | 微流量燃料油メーターを製 | 微流量燃料油メー | 次のいずれかの設備
| 造する事業 | ター | １ 基準はかり
17 | 燃料油メーターを製造する | 定置燃料油メータ | ２ 基準燃料油メーター
| 事業のうち、上記13～16に | ー等 | ３ 液体メーター用基準タンク
| 掲げるもの以外のものを製 |  | ４ 液体メーター用基準体積管
造する事業
18 | 液化石油ガスメーターを製 | 液化石油ガスメー | 次のいずれかの設備
| 造する事業 | ター | １ 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょ
う型密度計
２ 液体メーター用基準体積管
19 | ガスメーターのうち、使用 | ガスメーター第１ | 次のいずれかの設備
| 最大流量が２．５m3/h以下 | 類 | １ 基準ガスメーター
| のものを製造する事業 |  | ２ ガスメーター用基準体積管
20 | ガスメーターのうち、使用 | ガスメーター第２
| 最大流量が２．５m3/hを超 | 類
えるものを製造する事業
21 | 排ガス積算体積計、排ガス | 排ガス積算体積計
| 流速計及び排ガス流量計を | 等
製造する事業
22 | 排水積算体積計、排水流速 | 排水積算体積計等 | 次のいずれかの設備
| 計及び排水流量計を製造す |  | １ 基準はかり
| る事業 |  | ２ 液体メーター用基準タンク
３ 液体メーター用基準体積管
23 | 量器用尺付タンクを製造す | 量器用尺付タンク | 次のいずれかの設備
| る事業 |  | １ 基準はかり
２ 基準水道メーター
３ 液体タンク用基準タンク
24 | 密度浮ひょう（耐圧密度浮 | 密度浮ひょう等 | １ 基準ガラス製温度計
| ひょうを除く）、酒精度浮 |  | ２ 次に掲げる①又は②の設備
| ひょう及び浮ひょう型比重 |  | ① 基準密度浮ひょう
| 計を製造する事業 |  | ② 基準比重浮ひょう
３ 基準酒精度浮ひょう
25 | 耐圧浮ひょう型密度計を製 | 耐圧浮ひょう型密 | １ 基準分銅
| 造する事業 | 度計 | ２ 基準ガラス製温度計
３ 耐圧試験機
４ 耐圧容器
26 | アネロイド型圧力計のうち | 圧力計第１類 | 次のいずれかの設備
| 検出部が電気式のもの（ア |  | １ 基準液柱型圧力計
| ネロイド型血圧計を除く） |  | ２ 基準重錘型圧力計
を製造する事業
27 | アネロイド型圧力計のうち | 圧力計第２類
検出部が電気式のもの以外
のもの（アネロイド型血圧
計を除く）を製造する事業
28 | アネロイド型血圧計のうち | 血圧計第１類 | 基準液柱型圧力計
検出部が電気式のものを製
造する事業
29 | アネロイド型血圧計のうち | 血圧計第２類
検出部が電気式のもの以外
のものを製造する事業
30 | 削除
31 | 削除
32 | 積算熱量計を製造する事業 | 積算熱量計 | １ 基準ガラス製温度計
２ 次に掲げる①、②又は③の設備
① 基準はかり
② 液体メーター用基準タンク
③ 液体メーター用基準体積管
３ 恒温槽
33 | 照度計を製造する事業 | 照度計 | １ 単平面型基準電球
２ 分光測定装置
３ 直流電圧計
34 | 騒音計を製造する事業 | 騒音計 | １ 基準静電型マイクロホン
２ 次に掲げる①又は②の設備
① 無響装置
② カプラ
３ 周波数特性測定装置
35 | 振動レベル計を製造する事 | 振動レベル計 | １ 基準サーボ式ピックアップ
| 業 |  | ２ 加振装置
３ 周波数特性測定装置
36 | 最大需要電力計、精密電力 | 最大需要電力計等 | １ 基準電力量計
| 量計、普通電力量計及び無 |  | ２ 絶縁抵抗検査設備
効電力量計を製造する事業
37 | 特別精密電力量計を製造す | 特別精密電力量計
る事業
38 | 直流電力量計を製造する事 | 直流電力量計 | １ 基準電流計
| 業 |  | ２ 基準電圧計
３ 絶縁抵抗検査設備
39 | 濃度計（酒精度浮ひょう、 | 濃度計第１類 | １ 電圧調整器
| ガラス電極式水素イオン濃 |  | ２ 交流電圧計
| 度検出器及びガラス電極式 |  | ３ 次に掲げる①、②又は③の設備
| 水素イオン濃度指示計を除 |  | ① 検定検査規則第20条に規定する標準物質
| く）を製造する事業 |  | *1又は特定２次標準物質等による標準物質
の値付けを行った標準物質
② 校正用装置
③ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計
40 | ガラス電極式水素イオン濃 | 濃度計第２類 | １ 直流電圧計
| 度検出器を製造する事業 |  | ２ 温度計
３ 検定検査規則第20条に規定する標準物質*2
又は特定２次標準物質による標準物質の値付
けを行った標準物質
41 | ガラス電極式水素イオン濃 | 濃度計第３類 | １ 電圧調整器
| 度指示計を製造する事業 |  | ２ 交流電圧計
３ 直流電圧発生器
*1 濃度計の種類によって次の標準ガスのいずれかを用いる。
ⅰ 酸素濃度計については酸素標準ガス
ⅱ 二酸化硫黄濃度計については二酸化硫黄標準ガス
ⅲ 窒素酸化物濃度計については一酸化窒素標準ガス
ⅲ 一酸化炭素濃度計については一酸化炭素標準ガス
*2 ガラス電極式水素イオン濃度検出器については中性りん酸塩ピーエッチ標準液、
フタル酸塩ピーエッチ標準液、ほう酸塩ピーエッチ標準液
※「検査のための器具、機械又は装置のうち基準器」については、登録事業者が特定標準器による
校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校
正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えること
ができる。