非常災害対策マニュアル

参考例

それぞれの病院又は診療所の実状に応じて、○○に個人名・役職名・部課名を入れたり、加筆・削除・修正したりしてご活用ください。

平常時

（責任者の設置）

下記のとおり、あらかじめ責任者を定める。

当院の最高責任者は、当院の管理者である。

非常災害対策の責任者を○○とする。

職員統括責任者（職員の召集・配備・勤務状況確認等）を○○とする。

情報統括責任者（通信手段の確保、院内情報・患者情報の収集・整理）を○○とする。

安全統括責任者（患者・職員・家族の安全、施設・設備の安全、車両通行の安全等）を○○とする。

院外対応統括責任者（院外からの情報収集や院外への情報提供、報道機関への対応等）を○○とする。

診療統括責任者（診療、放射線検査、血液検査・輸血、手術、入院調整等、診療部門の統括）を○○とする。

設備支援統括責任者（インフラ（電気・ガス・水道・空調・医療ガス・エレベータ・建物等）、給食、清掃等）を○○とする。

また、診療統括責任者は、以下の統括責任者を統括する。

入院調整統括責任者（入院、退院、転院等の調整の統括）を○○とする。

診療支援統括責任者（移送、診療材料、薬剤の確保、医療機器の適切な配備供給の統括）を○○とする。

家族支援統括責任者（家族対応、医事請求等の統括）を○○とする。

（防災計画の策定）

非常災害対策の責任者○○が定期的（年に○回）に災害対策の会議を開催する。

○○が非常災害対策マニュアルを作成する。

○○が非常災害発生時の指揮命令系統を定める。

（施設・設備の現状把握）

○○が施設・設備一覧表を整理し、定期的（○月に○回）に施設・設備の状況を把握する。

施設・設備を適正に維持管理するため、○○が定期的（○月に○回）に施設・設備一覧表及び施設・設備チェック表により点検を行う。

○○は、大規模地震が発生した場合に、津波、崖崩れなど、どのような被害が予想されるかを把握しておく。

○○が院内の危険箇所のチェックを行い、問題箇所については、○○に改善対応を求める。

（管理施設）

○○が施設ごとに管理責任者を明確に決めておく。

○○が責任者不在の場合のバックアップ体制を整理しておく。

施設管理を委託している場合、○○が委託先○○と調整し、災害時の管理業務の役割分担を明確に決めておく。

（非常災害対策と減災対策）

○○が耐震補強を含めた施設の安全対策を検討する。

○○が棚や医療機器の固定等の対策を行う。

○○が転倒防止、落下防止の対策を施す。

○○がガラスなどの飛散防止対策を行う。

○○が非常口、通路の確保を行う。

○○が危険物（医薬品、レントゲン、ボイラーなど）の点検を行う。

○○が医療機器の緊急停止時の対応策を講じる。

○○が医薬品、医療材料の備蓄を行い、その内容を整理する。

○○が非常時の水、食糧などの備蓄を行い、その内容を整理する。

○○が患者への避難などの案内方法を整理しておく。

（消火設備）

○○が消火設備の定期点検を行う。

○○が○○の使用方法を職員に周知しておく。

（防災体制）

○○が医薬品などの備蓄・調達方法を検討する。

○○が備蓄品を一覧表に整理する。

○○が定期的（○月に○回）に備蓄品の状況を把握する。

○○が放射性物質など、所有する危険物質への対策を検討する。

（災害時の対応）

○○が災害対策本部の設置基準を決める。

災害対策本部を○○室に設置する。

○○が診療継続の可否の基準を決めておく。

○○が三重県広域災害・救急医療情報システムへの緊急時入力等を行う。

（情報収集の方法）

情報収集の方法には、下記のものを用いる。

テレビ

ラジオ（電池式携帯型）

自治体の有線・無線

インターネット

防災みえ　http://www.bosaimie.jp/index.action

津地方気象台　http://www.jma-net.go.jp/tsu/

電話

災害時優先電話

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/yusen.html

地方公共団体や病院等を対象に指定されている回線で、発信については、一般の回線よりも優先され、かかりやすくなっている。

ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル１７１　http://www.ntt-west.co.jp/dengon/

毎月２回以上運用訓練ができるので、全職員が日頃から利用方法を確認しておく。

ケータイ災害用伝言板

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

震度６弱以上の地震など、大規模な災害が発生した場合に開設される携帯電話用メッセージ伝言板システム。

（情報伝達手段の確保）

○○がテレビ、ラジオ（電池式携帯型）など情報機器の整備を行う。

○○が自治体の有線・無線の連絡方法を確認する。

○○がＰＨＳ、院内電話、拡声器、トランシーバを確保しておく。

○○が院内の患者、患者家族、職員、地域住民（診療継続の可否を含めて）に対しての連絡方法を定め、定期的に確認する。

○○が緊急時連絡先一覧表を整理しておく。

（職員の参集体制）

○○が緊急時（特に休日・夜間の場合）の職員の参集基準（初動時の対応、参集までの時間、交替の体制など、様々な条件・基準）を決めておく。

○○が職員の電話やメールの連絡先、交通手段（徒歩、自転車、公共交通機関）、通勤時間・経路等の内容を含めた緊急連絡網を整備しておく。

非常災害発生時、職員は○○に集合する。

非常災害発生時、○○が○○と協議して診療継続の可否の判断を行う。

○○がスタッフの役割と行動内容を確認する。

（避難計画）

部署ごとに避難計画を定める。

避難場所は○○とする。経路は別紙のとおりとする。

○○が避難誘導灯、避難口、避難経路の定期点検を行う。

○○が非常持ち出し品の準備を行う。

避難が必要な時、○○が患者、職員等を○○へ避難誘導する。

（職員への教育）

○○が定期的に職員に対して防災意識の普及・啓発を行う。

○○が定期的に職員に対して非常災害対策マニュアルの周知徹底を行う。

（防災訓練）

○○が災害シミュレーション研修を開催する。

○○が定期的（年　○回）に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を実施する。

○○が訓練の結果を把握し、マニュアルの見直しを行い、次回の訓練に活かす。

院内だけでなく、地域住民や行政機関と連携した訓練を実施する。

総合訓練

火災総合訓練、地震総合訓練

個別訓練

指揮訓練、通報訓練、消火訓練、避難訓練、救出救護訓練、安全防護訓練、消防隊の誘導・情報提供訓練

その他の訓練

建物平面図、配置図等を使用した図上訓練

自衛消防活動に供する機器、装備の取扱い訓練

消防機関、警察等との連携訓練

（院内の患者への対応）

○○が火災又は建物等が損壊した場合の対応について決めておく。

○○が重症者の状況把握方法を決めておく。

○○が人口呼吸器などの状況把握方法を決めておく。

○○が患者の移送方法（独歩・護送・担送の区分）を決めておく。

○○が障害者への対応（身体的機能が低下した高齢者、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、内部障害者、知的障害者、精神障害者）方法を決めておく。

（患者を受け入れる場合の対応）

○○が医師、看護師等必要人員に関する内容を含めたトリアージ、入院システムを確立させておく。

トリアージエリアは○○（医院の玄関前）におく。

○○が他の医療機関への搬送手段と経路を決めておく。

重症患者の診療場所は○○室とする。

中等症患者の診療場所は○○室とする。

軽症患者の診療場所は○○室とする。

重症入院病棟は○○病床とする。

中等症入院病棟は○○病床とする。

入院待機エリアは○○とする。

遺体は、○○で管理する。

薬剤サテライトを○○におく。

診療材料サテライトを○○におく。

帰宅待機場所を○○とする。

家族待機場所を○○とする。

（地域との連携）

○○が地域の防災組織との連絡方法を決めておく。

○○が県あるいは地区の医師会・歯科医師会での当院の役割を確認しておく。

非常災害発生時

（各責任者の役割）

当院の最高責任者は、当院の管理者である。

非常災害対策の責任者○○は、災害対策本部で全体の指揮命令にあたる。

職員統括責任者○○は、職員の召集・配備・勤務状況確認等の統括を行う。

情報統括責任者○○は、通信手段の確保、院内情報・患者情報の収集・整理等の統括を行う。

安全統括責任者○○は、患者・職員・家族の安全、施設・設備の安全、車両通行の安全等の統括を行う。

院外対応統括責任者○○は、院外からの情報収集や院外への情報提供、報道機関への対応等の統括を行う。

診療統括責任者○○は、診療、放射線検査、血液検査・輸血、手術、入院調整等、診療部門の統括を行う。

設備支援統括責任者○○は、インフラ（電気・ガス・水道・空調・医療ガス・エレベータ・建物等）、給食、清掃等の統括を行う。

また、診療統括責任者○○は、以下の責任者を統括する。

入院調整統括責任者○○は、入院、退院、転院等の調整の統括を行う。

診療支援統括責任者○○は、移送、診療材料、薬剤の確保、医療機器の適切な配備供給等の統括を行う。

家族支援統括責任者○○は、家族対応、医事請求等の統括を行う。

（連絡）

災害発生を知ったら、○○に連絡する。

○○は関係職員○○、○○と対応を協議する。

（災害対策本部の設置）

非常災害対策の責任者○○は、災害対策本部を○○室に設置する。

○○は緊急時連絡先一覧に基づき、必要な関係機関に連絡する。

（職員の参集）

職員の参集基準に基づき、緊急連絡網により職員を召集、あるいは職員が自ら○○に参集する。

○○がスタッフの役割と行動内容を確認する。

（安否確認）

○○が患者や職員の安全確認を行う。

○○が施設・設備チェック表により、施設・設備の状況を確認する。

その際、特に火元のチェックを行う。

施設管理を委託している場合、あらかじめ決めてある災害時の管理業務の執行について、○○が委託先○○に指示する。

（消火活動）

火災が発生した場合は、○○が消火器などで初期消火活動に努める。

（避難誘導）

○○が患者、職員等を○○へ避難誘導する。

（診療可否の判断）

救助・救命活動に率先して取り組む。

○○が○○と協議し、診療対応の可否を判断する。否の場合は、○○が看板掲示等を行う。

○○が三重県広域災害・救急医療情報システムへの緊急時入力等を行う。

（備蓄品の準備）

○○が備蓄品一覧表による備蓄品を準備する。

（院内の患者への対応）

あらかじめ定めた方法により、火災又は建物等が損壊した場合の対応を行う。

あらかじめ定めた方法により、重症者の状況把握を行う。

あらかじめ定めた方法により、人口呼吸器などの状況把握を行う。

あらかじめ定めた方法により、患者の移送（独歩・護送・担送の区分）を行う。

あらかじめ定めた方法により、障害者への対応（身体的機能が低下した高齢者、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、内部障害者、知的障害者、精神障害者）を行う。

（患者を受け入れる場合の対応）

あらかじめ確立してあるトリアージ、入院システムにより対応する。

トリアージエリアは○○（医院の玄関前）におく。

重症患者の診療場所は○○室とする。

中等症患者の診療場所は○○室とする。

軽症患者の診療場所は○○室とする。

重症入院病棟は○○病床とする。

中等症入院病棟は○○病床とする。

入院待機エリアは○○とする。

遺体は、○○で管理する。

薬剤サテライトを○○におく。

診療材料サテライトを○○におく。

帰宅待機場所を○○とする。

家族待機場所を○○とする。

（情報の収集）

情報収集の方法には、下記のものを用いる。

テレビ

ラジオ（電池式携帯型）

自治体の有線・無線

インターネット

防災みえ　http://www.bosaimie.jp/index.action

津地方気象台　http://www.jma-net.go.jp/tsu/

電話

災害時優先電話

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/yusen.html

地方公共団体や病院等を対象に指定されている回線で、発信については、一般の回線よりも優先され、かかりやすくなっている。

ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル１７１　http://www.ntt-west.co.jp/dengon/

毎月２回以上運用訓練ができるので、全職員が日頃から利用方法を確認しておく。

ケータイ災害用伝言板

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

震度６弱以上の地震など、大規模な災害が発生した場合に開設される携帯電話用メッセージ伝言板システム。

（情報の伝達）

○○は正確な情報を収集し、院内の全職員及び患者に正確な情報を伝達する。

○○は緊急時連絡先一覧に基づき、必要な関係機関に連絡する。

（救護所への出動）

医師会、歯科医師会が編成する救護班に参加できる場合は率先して参加する。