## チェックリスト
三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン チェックリスト
※事業者の皆さま自らがチェックするためのシートです。
区分 |  |  | 内容 | 回答欄
適用対象施設 |  |  | FIT法に基づく事業計画の認定申請前または申請中である。
企 画 ・ 立 案 時 | 区 域 | ①設置するのに適当 でない区域 | 特別保護地区、特別地域（第１種、第２種、第３種）
自然環境保全地域の特別地区
保安林
農用地区域、甲種農地、第１種農地
鳥獣保護区内の特別保護地区
風致地区
生産緑地地区
史跡・名勝・天然記念物の指定地（世界遺産の登録資産含む）
世界遺産
|  | ②設置するのに十分 な検討や調整が必 要な区域 | 自然公園法の普通地域（同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が1,000ｍ２を超えて、かつ、三重県景観計画の景観形成基準にある「主要な視点場」から眺望できる区域に限る。）
自然環境保全地域の普通地区（水平投影面積が200ｍ２を超える施設を設置する場合に限る。）
特定水源地域
第2種農地、第3種農地、市街化区域内の農地
熊野川流域景観区域
河川区域、河川保全区域、河川予定地
海岸保全区域
港湾隣接地域、臨港地区
漁港区域
要措置区域（土壌汚染対策法）
形質変更時要届出区域（土壌汚染対策法）
砂防指定地
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
埋蔵文化財包蔵地
埋立て等区域
特定農業用ため池
|  | ③上記①②以外の区域 | 住居専用地域、商業地域、その他
| 地 域 と の 関 係 構 築 | 県への相談 | 事業概要書を県に提出した。(盛土、掘削等 有 □・無 □ ）
|  | 県への確認 | 1,000㎡以上の事業区域で土地の造成がある場合、他法令での許認可がない場合は、三重県土採取規制条例に該当しないか、該当の建設事務所に確認した。
|  | 市町への相談 | 事業概要書を設置予定地の市町に提出した。
配慮すべき地域住民の範囲や説明会の開催等について市町に相談した。
防災、環境保全、景観保全等の観点から、影響が懸念される近接市町に相談した。
|  | 地域住民とのコミュニケーション | 事業計画作成の初期段階から地域住民と十分にコミュニケーションを図った。
施設の設置予定場所に隣接する水路等への排水や土砂流出などについて、事前に水路管理者に相談した。
住民説明会を実施した。
開催日時： 令和 年 月 日 開催場所： 参加地域： 参加人数： 人
開催日時： 令和 年 月 日 開催場所： 参加地域： 参加人数： 人
完成後の除草方法について事前に住民に相談した。
戸別訪問を実施した。
地域と合意書、協定書等の締結を行った。
設 計 ・ 施 工 時 | 土設 地備 、の 発設 電計 |  | 関係法令、条例の規定に従った土地開発の設計を行った。
防災、環境保全、景観保全を考慮した土地開発の設計を行った。
関係法令、条例の規定に従った発電設備の設計を行った。
防災、環境保全、景観保全を考慮した発電設備の設計を行った。
| 施 工 |  | 関係法令、条例の規定に従った施工を行った。
設置工事に伴う資材や廃棄物等について、周辺に影響がないよう関係法令、条例等に従い、適切に処理した。
| 周 辺 環 境 へ の 配 慮 |  | 太陽光モジュールからの反射光が周辺環境を害することがないよう、措置を講じた。
騒音対策を行った。（内容： ）
電磁波対策を行った。（内容： ）
その他、地域住民の良好な生活環境を守るための措置を講じた。 （内容： ）
発電事業者あるいは保守点検責任者の連絡先を明示した標識を掲示した。
太陽光発電施設の周囲に柵塀などを設置した。
運 用 ・ 管 理 時 | 保維 守持 点管 検理 ・ |  | 事業計画認定申請時に提出した保守点検、維持管理に係る実施計画に則り、保守点検、維持管理を行っている。
発電性能の維持に関する作業（除草時の除草剤利用等）を実施するに当たり、地域住民や周辺環境地域に影響が及ぶことがないよう努めている。
| 非 常 時 の 対 処 |  | 市町及び地域住民との間で非常時の連絡体制表などを作成した。
落雷・洪水・暴風・豪雪・地震等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらすおそれがある事象が発生した場合、ただちに発電（運転）状況を確認した上で可能な限り速やかに現地を確認し、発電設備の損壊、飛散、感電のおそれがないことを確認するよう努めている。
発電設備に異常をきたすような落雷・洪水・暴風・豪雪等の発生が予想される場合、事前の点検等を行うように努めている。
太陽光発電施設の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、市町及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するように努めている。
上記の際、被害防止又は被害の拡大防止のための措置を講じるよう努めている。
被害が発生し損害賠償責任を負う場合には、適切かつ誠実な対応を行うよう努めている。
| 周 辺 環 境 へ の 配 慮 |  | 事業地の管理において、防災や設備安全、環境保全、景観保全などに関する対策が、計画どおり適切に実施されているかを随時確認している。
発電設備の周囲に地域住民の生活の場がある場合、事業地からの建設残材の飛散や雑草の繁茂等による周辺環境への影響がないように管理するよう努めている。
第三者の侵入があった場合、これを確認できるような措置を講ずるよう努めている。
防災、環境保全、景観保全の観点から計画策定段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然環境、近隣への配慮を行うよう努めている。
撤 去 ・ 処 分 時 | 撤 去 ・ 処 分 等 |  | 事業を終了した発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行う。
事業終了後の発電設備の管理に際し、感電防止の観点から、第三者がみだりに発電設備に近づかないよう、適切な措置を講じるよう努める。
発電設備を撤去及び処分する場合、環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を参考とするよう努める。
事業終了後の設備の撤去など、県、市町、地域住民と合意した事項がある場合、当該事項に従い責任をもって対応する。
| 廃の 止提 届出 |  | 国への事業の廃止届を行った場合、速やかに写しを県、市町に提出する。