## 様式S-1
■トンネル台帳 トンネル諸元、非常用施設諸元 | [16 empty] | トンネルID |  |  | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  |  | 路線名 |  | 国道○○ | [5 empty] | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  |  | 緊急輸送道路 |  |  | あり
名 称 |  | ○○トンネル | [17 empty] | 代替路の有無 |  |  | なし
所在地 |  | 自 | 三重県○○市○○ |  |  | 作成者 |  |  | ○○（株） |  |  |  |  | 作成年月日 |  | 2022-12-31 |  |  | トンネル延長 |  | L= |  | 4000 |  | ｍ
|  | 至 | 三重県○○市○○ | [15 empty] | ﾄﾝﾈﾙの分類 |  | 陸上トンネル矢板工法
起点 | 緯度 |  | 360825.2 |  |  | 完成年月日 |  |  | 1960-01-01 |  | 舗装 |  | 種 別 |  | コンクリート系 |  | トンネル非常用施設 | 施設の内訳 |  |  | 種別・方式 | 型式 | 個数 | 更新年度 |  | 36 | 8 | 25.2 | 36.1403 | 36.14033
| 経度 |  | 1370819 |  |  | 供用年月日 |  |  | 1961-01-01 |  |  |  | 厚 さ |  | 0.5 | m |  | 通報設備 | 通話型通報設備 |  | 非常電話 | － | 29 | 2012 |  | 137 | 8 | 19 | 137.1386 | 137.13861
終点 | 緯度 |  | 260815.8 |  |  | トンネル等級 |  |  | AA |  |  |  | 面 積 |  | 37375.6m2 |  |  |  | 操作型通報設備 |  | 押しボタン式通報装置 | L型 | 86 | 2012
| 経度 |  | 1370527.4 |  |  | 内装種類 |  |  | 覆工【内装なし】 |  |  |  | 更新年次 | [5 empty] | 自動通報設備 |  | 火災検知器 | － | 185 | 2012
一般有料区分 |  |  | 無料 |  |  | 天井板種類 |  |  | － |  | 排水 |  | 種 別 |  | U字+暗渠配水 |  |  | 警報設備 | 非常警報設備 |  | 非常警報装置 | LED式 | 10 | 2012
土かぶり |  |  | 80 |  | m | 坑門 | 起点 | 形式 | 面壁型 |  |  |  | 更新年次 |  |  |  |  | 消火設備 | 消 火 器 |  | 消火器 | 2本入り | 86 | 2012
内空断面積 |  |  | 54 |  | m2 |  |  | 延長 | 0.7 | m | 施設 |  |  | 種別・方式 | 個数 | 更新年次 |  |  | 消火栓設備 |  | 消火栓 | 250×150UCWM | 86 | 2012
交 通 量 |  |  | 18611 |  | 台/日 |  | 終点 | 形式 | 面壁型 |  | 道路附属物等 | 照明 |  | LED | 967 |  |  | 避難誘導設備 | 誘導表示設備 |  | 誘導表示板 | 反射式 | 25 | 2012
| 道 路 幅 |  | 9.5 |  | m |  |  | 延長 | 0.7 | m |  | 換気 |  | 強制換気 | 14 |  |  |  | 避難情報提供設備 |  | ラジオ再放送設備 | AM・FM | 1 | 2012
幅 員 | 車 道 幅 |  | 3.5 |  | m | 竣工巻厚 | アーチ |  | 30 | cm |  | 標識 |  |  | 10 | [5 empty] | 拡声放送設備 | SP | 12 | 2012
|  |  | 3.5 |  | m |  | 側 壁 |  | 30 | cm |  | 警報表示板 |  |  | 2 |  |  |  | 避難通路 |  | 避難坑・避難連絡坑 | － | 15 | 2012
| 歩道等幅 |  | 1.4 |  | m |  |  |  | 30 | cm |  | 吸音板 |  | 天井部 |  |  |  |  | 排煙設備 |  | ジェットファン | JF-1250X | 14 | 2012
高さ | 建築限界高 |  | 4.7 |  | m |  | インバート |  | 50 | cm | [7 empty] | その他の設備 | 給水栓設備 |  | 給水栓 | － | 24 | 2012
| 中央高 |  | 7.1 |  | m | 半径 | アーチ |  | 570 | cm | [8 empty] | 無線通信補助設備 |  | 無線通信補助設備 | K－C0SM0S | 2 | 2012
| 有効高 |  | 4.7 |  | m |  | 側 壁 |  | 1140 | cm | [8 empty] | 水噴霧設備 |  | 水噴霧設備 | － | 87 | 2012
| 縦断勾配 |  | 上り0.4％ |  |  |  | インバート |  | 1920 | cm | [8 empty] | 監視設備 |  | 監視装置（CCTV） | CIT-A609G | 35 | 2012
線 形 | 直線区間長 |  | 498.7m |  |  | 占用物件 | 種 類 |  | 寸 法 |  | 管理者名 |  |  |  | 更新年次 |  | 非常用施設 関連設備 |  | 予備発電設備 |  | ディーゼル発電機 | － | 1 | 2012
| 曲線区間 | 区間長 |  | 233.9m
|  | 起点側ｸﾛｿｲﾄﾞ |  | －
|  | 曲線半径 |  | 1300㎜
|  | 終点側ｸﾛｿｲﾄﾞ |  | 450m | [12 empty] | その他 |  | 非常駐車帯 |  |  | － | 10 | 2012
トンネル工法 |  |  | 補助ベンチ付全断面工法 | [15 empty] | 方向転換所
※緯度・経度については0.2″単位まで記入することとする。

## 様式S-2
■トンネル台帳 トンネル情報一覧表
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  |  | 国道○○ |  |  |  |  | 作成者 | [9 empty] | 作成年月日 |  | 2022-12-31
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  |  | ○○事務所
覆工 ｽﾊﾟﾝ 番号 | ｽﾊﾟﾝ長 | 追加距離 |  | トンネル本体工 |  |  | 照明施設 |  |  | 非常用施設 | [9 empty] | 換気施設 |  |  |  |  | その他附属物等
|  | 起点側 | 終点側 | 特記事項 | 内装板 | 天井板 | 基本照明 | 入口出口照明 | 特記事項 | 非常 電話 | 押ボタン式 通報装置 | 消火器 | 消火栓 | 非常警報装置 | 誘導 表示板 | 避難 連絡坑 | JF | 監視装置 （CCTV） | 特記事項 | JF | VI計 | CO計 | 風向 風速計 | 特記事項
| (m) | (m) | (m)
PS | 0.7 |  | 0.7 | 坑門（面壁型） | ○ | [19 empty] | 大型標識×２
S1 | 10.5 | 0.7 | 11.2 |  | ○ |  | ○ | ○ | [14 empty] | ○ |  | 吸音板
S2 | 10.5 | 11.2 | 21.7 |  | ○ |  | ○ | ○ | [12 empty] | ○ | ○ |  |  | 吸音板
S3 | 10.5 | 21.7 | 32.2 |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ① | ① | ① | [7 empty] | ○ |  |  |  | JF-NO.1,2
S4 | 10.5 | 32.2 | 42.7 |  | ○ |  | ○ | ○
S5 | 10.5 | 42.7 | 53.2 |  | ○ |  | ○ | ○
S6 | 10.5 | 53.2 | 63.7 |  | ○ |  | ○ | ○
S7 | 10.5 | 63.7 | 74.2 |  | ○ |  | ○ | ○
S8 | 10.5 | 74.2 | 84.7 |  | ○ |  | ○
S9 | 10.5 | 84.7 | 95.2 |  | ○ |  | ○
S10 | 10.5 | 95.2 | 105.7 |  | ○ |  | ○
S11 | 10.5 | 105.7 | 116.2 |  | ○ |  | ○
S12 | 10.5 | 116.2 | 126.7 |  | ○ |  | ○
S13 | 10.5 | 126.7 | 137.2 |  | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○
S14 | 10.5 | 137.2 | 147.7 |  | ○ |  | ○
S15 | 10.5 | 147.7 | 158.2 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S16 | 10.5 | 158.2 | 168.7 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○ |  |  | ② | ② | ②
S17 | 10.5 | 168.7 | 179.2 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S18 | 10.5 | 179.2 | 189.7 | 非常駐車帯（L） | ○ |  | ○
S19 | 10.5 | 189.7 | 200.2 |  | ○ |  | ○
S20 | 10.5 | 200.2 | 210.7 |  | ○ |  | ○
S21 | 10.5 | 210.7 | 221.2 |  | ○ |  | ○
S22 | 10.5 | 221.2 | 231.7 |  | ○ |  | ○
S23 | 10.5 | 231.7 | 242.2 |  | ○ |  | ○
S24 | 10.5 | 242.2 | 252.7 |  | ○ |  | ○
S25 | 10.5 | 252.7 | 263.2 | 吹付け区間 | ○ |  | ○
S26 | 10.5 | 263.2 | 273.7 | 吹付け区間 | ○ |  | ○
S27 | 10.5 | 273.7 | 284.2 | 吹付け区間 | ○ |  | ○ |  |  | ③ | ③ | ③ |  |  | ○
S28 | 10.5 | 284.2 | 294.7 |  | ○ |  | ○
S29 | 10.5 | 294.7 | 305.2 |  | ○ |  | ○
S30 | 10.5 | 305.2 | 315.7 |  | ○ |  | ○
S31 | 10.5 | 315.7 | 326.2 |  | ○ |  | ○
S32 | 10.5 | 326.2 | 337.7
S33 | 10.5 | 337.7 | 348.2
S34 | 10.5 | 348.2 | 358.7
S35 | 10.5 | 358.7 | 369.2

## 様式S-3
■トンネル台帳 トンネル記録（位置図、断面図、施工実績他）
フリガナ | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 作成者 | ○○ | 作成年月日 | 2022-12-31
名 称 | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所
位置図・現況写真・標準断面図・地質縦断図・施工実績

## 様式A-1
■定期点検記録様式 トンネル変状・異常箇所写真位置図 | [14 empty] | トンネルID | 36.14033137.13861
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 | 国道○○ |  |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  | 緊急輸送道路 | あり
名 称 |  | ○○トンネル | [12 empty] | 代替路の有無 | なし |  |  | 36 | 8 | 25.2 | 36.1403 | 36.14033
所在地 |  | 自 | 三重県○○市○○ |  | 定期点検業者 |  | ○○（株） |  |  |  | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12 |  | トンネル延長 | L= | 4000 | ｍ | 137 | 8 | 19 | 137.1386 | 137.13861
|  | 至 | 三重県○○市○○ |  | 定期点検者名 |  | ○○ | [7 empty] | ﾄﾝﾈﾙの分類 | 陸上トンネル矢板工法
起点 | 緯度 | 360825.2 |  | 変状・異常 箇所数合計 | トンネル 本体工 | 材質劣化 |  | Ⅱ | 100 | Ⅲ | 2 | Ⅳ | 0箇所 | トンネル毎 の健全性 | Ⅲ | 附属物の 取付状態 | ◯ （応急措置後） | 1
| 経度 | 1370819
[6 empty] | 漏水 |  | Ⅱ | 23 | Ⅲ | 5 | Ⅳ | 0箇所
終点 | 緯度 | 260815.8 | [14 empty] | ✕ | 4
[6 empty] | 外力 |  | Ⅱ | 5スパン | Ⅲ | 0スパン | Ⅳ | 0スパン
| 経度 | 1370527.4
トンネル変状・異常箇所写真位置図
注１：本位置図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎(矢板工法の場合は上半アーチ の横断目地毎)に設定すること。 注３：写真番号に付する変状番号は、各覆工スパンの変状に対して新た に確認された場合は順次追加していくこと。 注４：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注５：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。
※1 トンネル本体工の変状数は、材質劣化、漏水に起因するものは変状単位で、外力に起因するものはスパン単位で計上すること。
※2 本体工の変状に対しては、健全性の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。
※3 附属物の取付状態の○欄については、応急措置前に判定区分×とした箇所のうち応急措置により○判定とした箇所の数を記入すること。
※4 附属物の異常番号は、本体工と番号が重複しないよう101番以降とする等の配慮を行い、分かりやすく記録すること。
写真番号の記載例
本体工の変状：写真-【覆工スパン番号】-【変状番号】
附属物の異常：写真-【覆工スパン番号】-【異常番号】

## 様式A-2
■定期点検記録様式 変状写真台帳
フリガナ |  | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル |  | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | 4 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | 6
| 変状 番号 | 1 |  |  |  |  | 変状 番号 | 1
変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工
| 部位 区分 | 左アーチ |  |  |  |  | 部位 区分 | 天端
変状区分 |  | 外力 |  |  |  | 変状区分 |  | 材質劣化
変状種類 |  | ひび割れ |  |  |  | 変状種類 |  | 補修済
健全性 | 応急措置前 |  |  |  |  | 健全性 | 応急措置前
| 応急措置後 |  | Ⅲ |  |  |  | 応急措置後 |  | Ⅰ
変状の発生範囲の規模 |  |  | 3.0㎜×5.0m |  |  | 変状の発生範囲の規模 |  |  | 0.5m×0.5m
前回定期点検時の状態 |  |  | 1.0㎜×5.0m |  |  | 前回定期点検時の状態 |  |  | うき0.2m×0.05m
調査方針 |  |  | なし |  |  | 調査方針 |  |  | なし
対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  | はく落対策工 | 実施状況（実施日）
メモ |  | 幅3.0㎜、長さ5.0mのひび割れ |  |  |  | メモ |  | 0.5m×0.5mのはく落対策済
写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | S007 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | S008
| 変状 番号 | 1 |  |  |  |  | 変状 番号 | 1
変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工
| 部位 区分 | 左アーチ |  |  |  |  | 部位 区分 | 天端
変状区分 |  | 漏水 |  |  |  | 変状区分 |  | 材質劣化
変状種類 |  | にじみ |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
健全性 | 応急措置前 |  |  |  |  | 健全性 | 応急措置前 |  | Ⅲ
| 応急措置後 |  | Ⅱ |  |  |  | 応急措置後 |  | Ⅱ
変状の発生範囲の規模 |  |  | 2.6m×0.5m |  |  | 変状の発生範囲の規模 |  |  | 0.4m×0.1m
前回定期点検時の状態 |  |  | 導水工からのにじみ |  |  | 前回定期点検時の状態 |  |  | なし
調査方針 |  |  | 漏水量調査 |  |  | 調査方針 |  |  | なし
対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日）
メモ |  | 導水工からのにじみ程度の漏水 |  |  |  | メモ |  | 目地部の0.4m×0.1mのうき、叩き落し処置を行い不安定部を除去済
| ※ 健全性（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に 実施された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 | [5 empty] | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の健全性は、健全性の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

## 様式B-1(a)
■定期点検記録様式 トンネル全体変状展開図
フリガナ |  | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  | ○○
トンネル変状展開図 | トンネル全体変状展開図
注１：本展開図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎（矢板工法の場合は上半アーチの横断目地毎)に設定すること。 注３：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注４：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。

## 様式B-1(b)
■定期点検記録様式 トンネル全体変状展開図（機器の使用時）
フリガナ |  | ○○トンネル | 路線名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  | ○○
トンネル変状展開図 | トンネル全体変状展開図
注１：本展開図は、見下げた状態で記載すること。 注２：覆工スパン番号は横断目地毎（矢板工法の場合は上半アーチの横断目地毎)に設定すること。 注３：横断目地の変状は前の覆工スパン番号で計上すること。 注４：１枚に収まらない場合は、複数枚に分けて作成すること。 注５：機器（画像車等）を用いて点検した場合、機器からのデータをもとに作成した展開図等を記載すること。

## 様式C-1-1
■定期点検記録様式 変状写真台帳
フリガナ |  | ○○トンネル |  | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル |  | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  |  | ○○
写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | 4 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | 6
| 変状 番号 | 1 |  |  |  |  | 変状 番号 | 1
変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工
| 部位 区分 | 左アーチ |  |  |  |  | 部位 区分 | 天端
変状区分 |  | 外力 |  |  |  | 変状区分 |  | 材質劣化
変状種類 |  | ひび割れ |  |  |  | 変状種類 |  | 補修済
対策 区分 | 応急措置前 |  |  |  |  | 対策 区分 | 応急措置前
| 応急措置後 |  | Ⅲ |  |  |  | 応急措置後 |  | Ⅰ
健全性 |  | Ⅲ |  |  |  | 健全性 |  | Ⅰ
変状の発生範囲の規模 |  |  | 3.0㎜×5.0m |  |  | 変状の発生範囲の規模 |  |  | 0.5m×0.5m
前回定期点検時の状態 |  |  | 1.0㎜×5.0m |  |  | 前回定期点検時の状態 |  |  | うき0.2m×0.05m
調査方針 |  |  | なし |  |  | 調査方針 |  |  | なし
対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  | はく落対策工 | 実施状況（実施日）
メモ |  | 幅3.0㎜、長さ5.0mのひび割れ |  |  |  | メモ |  | 0.5m×0.5mのはく落対策済
写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | S007 |  |  |  | 写真 番号 | 覆工 スパン 番号 | S008
| 変状 番号 | 1 |  |  |  |  | 変状 番号 | 1
変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工 |  |  |  | 変状 部位 | 対象 箇所 | 覆工
| 部位 区分 | 左アーチ |  |  |  |  | 部位 区分 | 天端
変状区分 |  | 漏水 |  |  |  | 変状区分 |  | 材質劣化
変状種類 |  | にじみ |  |  |  | 変状種類 |  | うき・はく離
対策 区分 | 応急措置前 |  |  |  |  | 対策 区分 | 応急措置前 |  | Ⅲ
| 応急措置後 |  | Ⅱb |  |  |  | 応急措置後 |  | Ⅱa
健全性 |  | Ⅱ |  |  |  | 健全性 |  | Ⅱ
変状の発生範囲の規模 |  |  | 2.6m×0.5m |  |  | 変状の発生範囲の規模 |  |  | 0.4m×0.1m
前回定期点検時の状態 |  |  | 導水工からのにじみ |  |  | 前回定期点検時の状態 |  |  | なし
調査方針 |  |  | 漏水量調査 |  |  | 調査方針 |  |  | なし
対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日） |  | 対策履歴 |  |  | なし | 実施状況（実施日）
メモ |  | 導水工からのにじみ程度の漏水 |  |  |  | メモ |  | 目地部の0.4m×0.1mのうき、叩き落し処置を行い不安定部を除去済
| ※ 健全性の判定区分Ⅱ～Ⅳについて添付すること。また、点検前に実施 された措置によりⅠと判定された箇所も添付すること。 | [5 empty] | ※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の対策区分は、対策区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ たたき落としを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

## 様式C-1-2
■定期点検記録様式 異常写真台帳（トンネル内附属物等の取付状態）
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  | 路 線 名 |  | 国道○○ |  |  | 定期点検業者名 |  | ○○（株） |  | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  | 定期点検員名 |  | ○○
覆工スパン番号 |  | S001 | 異常番号 |  | 101 | 覆工スパン番号 |  | S004 | 異常番号 |  | 101 | 覆工スパン番号 |  | S007 | 異常番号 |  | 101
対象箇所 | 照明設備 | その他 |  | 部位区分 | 取付金具 | 対象箇所 | 照明設備 | その他 |  | 部位区分 | 取付金具 | 対象箇所 | 照明設備 | ケーブル類 |  | 部位区分 | 取付金具
異常の種類 | 腐食 |  |  |  |  | 異常の種類 | 緩み、脱落 |  |  |  |  | 異常の種類 | 破断
異常判定区分 | Ⅲ | メモ |  |  |  | 異常判定区分 | Ⅰ | メモ | 締め直し済 |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ
覆工スパン番号 |  | S007 | 異常番号 |  | 102 | 覆工スパン番号 |  | S010 | 異常番号 |  | 101 | 覆工スパン番号 |  | S110 | 異常番号 |  | 101
対象箇所 | 照明設備 | その他 |  | 部位区分 | 取付金具 | 対象箇所 | 照明設備 | 灯具 |  | 部位区分 | 本体 | 対象箇所 | 照明設備 | その他 |  | 部位区分 | 取付金具
異常の種類 | 変形、欠損 |  |  |  |  | 異常の種類 | 機能性の低下 |  |  |  |  | 異常の種類 | 亀裂
異常判定区分 | Ⅲ | メモ |  |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ | 照明の球切れ |  |  | 異常判定区分 | Ⅲ | メモ
覆工スパン番号 |  | S110 | 異常番号 |  | 101 | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号 |  |  | 覆工スパン番号 |  |  | 異常番号
対象箇所 | 非常用設備 | 通話型通報設備 |  | 部位区分 | 本体 | 対象箇所 |  |  |  | 部位区分 |  | 対象箇所 |  |  |  | 部位区分
異常の種類 | 機能性の低下 |  |  |  |  | 異常の種類 | [5 empty] | 異常の種類
異常判定区分 | Ⅲ | メモ | 装置の故障 |  |  | 異常判定区分 |  | メモ |  |  |  | 異常判定区分 |  | メモ
※ 異常判定区分Ⅲについて記入すること。また、応急措置前に異常判定区分Ⅲとした箇所のうち応急措置によりⅠ・Ⅱと判定した箇所も記入すること。
※ 応急措置を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

## 様式C-2-1
■定期点検記録様式 全スパン定期点検結果総括表（トンネル本体工）
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  | 国道○○ |  |  | 定期点検業者 |  | ○○（株） |  |  |  | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  |  | 定期点検者名 |  | ○○
| 覆工 スパン 番号 | 変状 番号 | 距離 （m） | 変状部位 |  | 変 状 の 内 容 |  |  |  |  | 前回定期点検時の状態 |  | 今回定期点検結果 |  |  |  | 措置履歴 |  |  | 対応方針 ・ 特記事項
|  |  |  | 対象箇所 | 部位区分 | 変状区分 | 変状種類 |  | 変状の発生範囲の規模 | 前回定期点検時 との比較 | 状態 | 健全性 | 対策区分 |  | 調査の 要否 | 措置の 要否 | 実施 | 措置の実施状況
[13 empty] | 応急措置前 | 応急措置後
定期点検結果 | 4 | 1 | 32.5 | 覆工 | 左アーチ | 外力 | ひび割れ |  | 2.0㎜×5.0m | 進行が認められる | 対策区分判定Ⅱa | Ⅱ |  | Ⅲ | 要 | 要 | 継続 | 監視(重点) |  | 早期対策
| 6 | 1 | 60.5 | 覆工 | 天端 | 材質劣化 | 補修 |  | 0.5m×0.5m | 対策済 | 対策区分判定Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅰ | 否 | 否 | 済 | はく落対策工実施済
| 7 | 1 | 73.5 | 覆工 | 左アーチ | 漏水 | にじみ |  | 2.6m×0.5m | 進行が認められない | 対策区分判定Ⅱb | Ⅱ |  | Ⅱb | 否 | 要 | 継続 | 監視(日常監視)
| 8 | 1 | 74.5 | 覆工 | 天端 | 材質劣化 | うき、はく離 |  | 0.4m×0.1m | 新規確認 | － | － | Ⅲ | Ⅱa | 否 | 要 | － | － |  | 叩き落し済
※ 対策区分（応急措置後）の判定区分Ⅱ～Ⅳについて記入すること。また、点検前に実施された措置によりⅠと判定された変状も記入すること。
※ 応急措置を実施しないで判定した変状の対策区分は、対策区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ 変状の除去が不完全で、緊急対応が必要な場合は対応方針欄に記入すること。
※ １区間の覆工に複数の変状がある場合は、変状箇所毎に記入すること。

## 様式C-2-2
■定期点検記録様式 定期点検結果総括表（トンネル内附属物等の取付状態）
フリガナ |  |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 |  | 国道○○ |  | 定期点検業者 |  | ○○（株） |  |  |  | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12
名 称 |  |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 |  | ○○事務所 |  | 定期点検者名 |  | ○○
| 覆工 スパン 番号 | 異常 番号 | 距離 （m） | 異常部位 |  |  | 異 常 の 内 容 |  |  |  | 定期点検結果 |  |  | 応急措置の 実施状況 |  |  | 対応方針 ・ 特記事項
|  |  |  | 対象箇所 |  | 部位区分 | 異常種類 |  | 異常の発生範囲の規模 |  | 異常判定区分 |  | 健全性 | 実施 | 応急措置の内容
[11 empty] | 応急措置前 | 応急措置後
定期点検結果 | 1 | 101 | 5.1 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 破断 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 | [5 empty] | × |  | ×
| 4 | 101 | 32.5 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 緩み，脱落 |  | 1箇所 |  | Ⅲ | Ⅰ | ○ | 済 | ボルト締め直し済 |  |  |  | 破断 | 1 | 77条用 ×判定数 | 4
| 7 | 101 | 65.2 | 照明施設 | ケーブル類 | 取付金具 | 腐食 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 緩み，脱落 | 0
| 7 | 101 | 65.4 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 変形，欠損 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 腐食 | 1
| 10 | 101 | 98.5 | 照明施設 | 灯具 | 附属物本体 | 機能性の低下 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 変形，欠損 | 1
| 110 | 101 | 1155.5 | 照明施設 | その他 | 取付金具 | 亀裂 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | 亀裂 | 1
| 110 | 101 | 1155.7 | 非常用施設 | 通話型通報設備 | 附属物本体 | 機能性の低下 |  | 1箇所 |  |  | Ⅲ | × | 未 |  |  |  |  | がたつき | 0
[20 empty] | ○ |  | ○
[19 empty] | 破断 | 0 | 77条用 ○判定数 | 1
[19 empty] | 緩み，脱落 | 1
[19 empty] | 腐食 | 0
[19 empty] | 変形，欠損 | 0
[19 empty] | 亀裂 | 0
[19 empty] | がたつき | 0
※ 異常判定区分Ⅲについて記入すること。また、応急措置によりⅠ・Ⅱと判定された箇所も記入すること。
※ 応急措置を実施しないで判定した箇所の異常判定区分は、異常判定区分の応急措置後の欄に記入すること。
※ 異常の除去が不完全で、緊急対応が必要な場合は対応方針欄に記入すること。
※ １スパンの覆工に複数の異常がある場合は、異常箇所毎に記入すること。

## 様式C-3
■定期点検記録様式 覆工スパン別変状詳細展開図
フリガナ |  | ○○トンネル | 路線名 |  | 国道○○ |  |  |  | 定期点検業者 |  |  | ○○（株） | [7 empty] | 定期点検年月日 |  |  |  | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル | 管理者名 |  | 国道○○ |  |  |  | 定期点検者名 |  |  | ○○
スパン別変状展開図 |  |  | 【健全性判定集計表】
|  |  | スパン番号 |  | 7 |  | スパン長 | 10.5 |  | 前回定期点検時の健全性 | 応急措置前の判定 | 対策区分毎の 変状の有無 |  |  |  | 対策区分毎の変状の発生範囲の規模(㎡) | [7 empty] | 備考注2
|  |  | 変状番号 | 対象箇所 | 部位区分 |  | 変状区分 | 変状種類
[12 empty] | 外力注1 |  |  |  | 材質劣化注1 |  |  |  | 漏水注1
[12 empty] | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
|  |  | 1 | 覆工 | 左アーチ |  | 漏水 | にじみ |  | Ⅱ | Ⅱ | [11 empty] | 1.3
|  |  | 2 | 覆工 | 左アーチ |  | 材質劣化 | うき・はく離 |  | － | Ⅱ | [7 empty] | 0.9
|  |  | 3 | 覆工 | 右アーチ |  | 外力 | ひび割れ |  | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  | 〇
|  |  | 4 | 覆工 | 右側壁 |  | 材質劣化 | 補修済 |  | Ⅲ | Ⅰ | [12 empty] | はく落対策工補修済
|  |  | 集計 ・ 判定 ・ 診断 | 変状の発生規模合計(㎡) | [7 empty] | － |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 計
|  |  |  | 対策区分の 判定結果 |  | 判定区分毎の変状数 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 変状区分毎の判定区分注3 | [5 empty] | Ⅱb |  |  |  | Ⅱb |  |  |  | Ⅱb
|  |  |  | 健全性の 診断結果 |  | 判定区分 | [5 empty] | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ
[6 empty] | 判定区分毎の変状数注4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 変状区分毎の判定区分注4 | [5 empty] | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅱ
[6 empty] | 覆工スパン単位の判定区分注5 | [5 empty] | Ⅱ
特記事項
注1：誤記入防止のため、当該変状区分以外のセルは灰色表示とすること。
注2：応急措置を実施した場合は、その詳細を記載すること。
注3：変状区分毎での最も評価の厳しい判定区分。
注4：変状区分毎での最も評価の厳しい判定区分．外力は覆工スパン単位、材質劣化、漏水は変状単位で行う。
注5：覆工スパンの中で最も評価の厳しい健全性を採用し、その覆工スパン毎の健全性とする。
（以下、印刷不要）
※1：本シートは作成洩れのないよう、変状が無くても全スパン分を作成すること．また変状展開図は、様式B-1(a)もしくは様式B-1(b)と同じものを覆工スパン単位で拡大し掲載すること。
※2：変状番号は、様式Bで記入した番号と整合させること。
※3：対策区分毎の変状発生規模は、様式A-2もしくは様式C-1-1に記載した面積を記入すること（ただし外力はスパン単位で評価するため対象外とし、備考欄に状況を記入）。
※4：本様式は覆工スパン毎に作成すること。
※5：変状数が多い場合は、適時、表の行を増やして覆工スパン毎に1枚のシートに収めること。
※6：対策区分毎の変状の発生範囲の規模とは，対策を行う際に参考となる変状の長さや面積であり，変状を包含する長さや面積とする。
S007

## 様式C-4
■定期点検記録様式 状態の把握の内容
フリガナ |  | ○○トンネル |  | 路線名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 |  | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル |  | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  | ○○
| 覆工スパン 番号 | 変状 番号 | 状態の把握の内容
|  |  | 年月日 | 内容 |  |  | 結果 |  |  | 対策区分の 判定 |  | 健全性
状態の把握の内容 | 9 | 1 | ○○年○月〇日 | ○○試験…○○ |  |  | ○○を再確認する必要あり |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ
| 12 | 1 | ○○年○月〇日 | ○○試験…○○ |  |  | ○○を確認 |  |  | Ⅱb |  | Ⅱ
注）状態の把握において、微破壊・非破壊検査や各種試験、または新技術を活用した場合について記載する。

## 様式C-5
■定期点検記録様式 近接目視による状態の把握が不可能な箇所
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  | 路 線 名 | 国道○○ | 定期点検業者 |  | ○○（株） | 定期点検年月日 | 2022-08-12
名 称 |  | ○○トンネル |  |  | 管理者名 | ○○事務所 | 定期点検者名 |  | ○○
覆工スパン 番号 |  |  | 対象箇所 | 不可能な理由 |  |  |  | 対応策
S1～S400 |  |  | 覆工 | 内装版の設置 |  |  |  | 内装板および内装板周辺の覆工及び路面等の変状状況を目視により確認
S15～S300 |  |  | 覆工・背面空洞 | 覆工巻厚、背面空洞が目視では確認できず |  |  |  | 以前、非破壊調査により確認済みであり、今回も変状の兆候は確認されず
注）近接目視又は打音、触診ができない個所を記載する。現状の評価、日常の維持管理での注意点を記載する。

## 様式C-6
■診断調書 診断結果（変状単位・覆工スパン毎・トンネル毎）
フリガナ |  |  | ○○トンネル | [5 empty] | 路線名 |  |  | 国道○○ | [6 empty] | 定期点検業者 |  |  |  | ○○（株） | [7 empty] | 定期点検年月日 |  |  | 2022-08-12
名 称 |  |  | ○○トンネル | [5 empty] | 管理者名 |  |  | ○○事務所 | [6 empty] | 定期点検者名 |  |  |  | ○○
[31 empty] | トンネル毎の 健全性 |  |  | Ⅲ
【覆工スパン毎の変状数, 健全性の診断, 変状規模】
覆工ｽﾊﾟﾝ番号 | ｽﾊﾟﾝ長（ｍ） | 変 状 数 | [20 empty] | 覆工スパン毎の 健全性の診断 |  |  |  | 変 状 規 模
|  | 対策区分の判定 | [11 empty] | 変状等の健全性の判断（変状単位） 注1 | [12 empty] | 覆工スパン長（ｍ） |  |  |  | 変状の発生範囲の規模（㎡）
|  | 外力 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水 |  |  |  | 外力 |  |  | 材質劣化 |  |  | 漏水 |  |  | 外力 | 材質劣化 | 漏水 | 健全性 | 外力 注2 |  |  |  | 材質劣化 |  |  |  | 漏水
|  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱa | Ⅱb
PS | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0
2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
計 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.1
注１：外力は覆工スパン単位で診断するため、覆工スパンの中で最も評価の厳しい健全性の判定区分欄にのみスパン数1を、材質劣化、漏水はそれぞれの判定区分に変状数を記入すること。
注２：外力は覆工スパン単位で診断するため、覆工スパンの中で最も評価の厳しい健全性の判定区分欄にのみスパン長を記入すること。
※１：本シートは様式C‐3の集計結果を掲載すること。
※２：覆工スパン数が多い場合は、適時、表の行を増やしてトンネル毎に1枚のシートに収めること。
※３：本シートの集計結果に基づいて、様式A-1の健全性の判定区分の箇所を記載する。

## 様式D
■調査・措置の履歴【様式D】
フリガナ |  | ○○トンネル |  |  | 路線名 | 国道○○ |  |  | 位置情報 (世界測地系) | 起点 (代表点) | 緯度 | 360825.2 | 管轄 | ○○事務所
名 称 |  | ○○トンネル | [8 empty] | 経度 | 1370819
所在地 |  | 自 | 三重県○○市○○ |  | 距離標 | 自 | 百米標 km + 距離 m |  |  | 終点 (代表点) | 緯度 | 260815.8 | トンネルコード
|  | 至 | 三重県○○市○○ |  |  | 至 | 百米標 km + 距離 m |  |  |  | 経度 | 1370527.4 | 調製年月日 | 2022-12-31
補修・補強履歴・調査履歴 | 調査・点検履歴/補修・補強履歴 | [7 empty] | 備考（原因等） |  |  | 位置図
| 実施年月日 |  | 調査・点検 補修・補強の種別 | 対象箇所 | 内容 |  |  | 健全性
| 2018-09-01 |  | 定期点検 | 全線 | 近接目視、打音検査、触診 |  |  | Ⅲ | S12背面空洞の疑いあり
| 2019-07-01 |  | 詳細調査 | S12 | レーダ探査、ボーリング調査、背面空洞探査 |  |  | Ⅲ | S12背面空洞を確認
| 2020-06-01 |  | 補修 | S12 | 背面空洞 充填工
| 2021-09-01 |  | LED化 | 全線 | 照明LED化
| 2022-08-01 |  | 定期点検 | 全線 | 近接目視、打音検査、触診 |  |  | Ⅲ | Ⅲ判定のひび割れ、滴水
現況写真

## (参考)リスト
様式S
トンネルの分類 | トンネル工法 | 緊急輸送路 | 代替路
陸上トンネル（掘進工法） | 山岳トンネル工法（NATM） | 有 | 有
陸上トンネル（開削工法） | 矢板工法 | 無 | 無
陸上トンネル（その他） | 開削工法
水底トンネル（掘進工法） | シールド工法
水底トンネル（沈埋工法） | その他
水底トンネル（開削工法）
水底トンネル（その他）
様式A-2、C-1-1、C-2-1、C-3、C-4
対象箇所 | 部位区分 | 変状区分 | 変状種類 | 対策区分 | 健全性 | 調査の要否 | 措置の要否 | 実施有無 | 対策区分の判定 | 健全性
覆工・坑門 | アーチ（右側） | 外力 | 圧ざ | Ⅰ | Ⅰ | 要 | 要監視 | 未 | Ⅰ | Ⅰ
内装板 | アーチ（左側） | 材質劣化 | ひび割れ | Ⅱa | Ⅱ | 否 | 要対策 | 済 | Ⅱa | Ⅱ
天井板 | アーチ（天端） | 漏水 | 閉合ひび割れ（ブロック化） | Ⅱb | Ⅲ |  | 否 | 継続 | Ⅱb | Ⅲ
路面 | アーチ（全周） |  | うき・はく離 | Ⅲ | Ⅳ |  |  |  | Ⅲ | Ⅳ
その他 | 側壁（右側） |  | はく落 | Ⅳ | － |  |  |  | Ⅳ
| 側壁（左側） |  | 変形、移動 | －
| 横断目地（右側） |  | 沈下
| 横断目地（左側） |  | 補強・補修材の破損
| 横断目地（天端） |  | 補修済
| 横断目地（全周） |  | その他
水平打ち継ぎ目（右側）
| 水平打ち継ぎ目（左側） |  | ひび割れ
| 面壁・妻壁等 |  | 閉合ひび割れ（ブロック化）
| その他 |  | うき・はく離
はく落
| 側壁 |  | 鉄筋露出
| その他 |  | 鋼材腐食
巻厚不足
| 車道側 |  | 豆板
| ダクト側 |  | 凍害
| その他 |  | 補強・補修材の破損
補修済
| 車道 |  | その他
歩道
| 監査歩路 |  | にじみ
| 監視員通路 |  | 滴水
| 側溝 |  | 流下
| その他 |  | 噴出
滞水
| その他 |  | 沈砂
遊離石灰
つらら
側氷
氷盤
補強・補修材の破損
補修済
その他
様式C-1-2、C-2-2
施設の内訳 | 対象箇所 | 部位区分 | 異常の種類 | 異常判定区分 | 実施有無 | [5 empty] | 照明施設 | 灯具 | ケーブル類 | その他
照明施設 | 灯具 | 附属物本体 | 破断 | Ⅰ | 未 | [5 empty] | 換気施設 | ジェットファン | VI計 | CO計 | 風向風速計 | その他
換気施設 | ケーブル類 | 取付部材 | 緩み，脱落 | Ⅱ | 済 | [5 empty] | 非常用施設 | 通話型通報設備 | 操作型通報設備 | 自動通報設備 | 警報表示版 | 点滅灯 | 音信号発生器 | 消火器 | 消火栓設備 | 誘導表示施設 | 給水栓設備 | 無線通信補助設備 | 避難情報提供設備 | 監視設備(CCTV) | その他
非常用施設 | その他 | ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ｱﾝｶｰ類 | 腐食 | Ⅲ | 継続 | [5 empty] | その他施設 | 標識 | 天井板取付部材 | 内装板取付部材 | 吸音板 | その他
その他施設 |  |  | 変形，欠損
| ジェットファン |  | 亀裂
| VI計 |  | がたつき
| CO計 |  | 機能性の低下
風向風速計
その他
通話型通報設備
操作型通報設備
自動通報設備
警報表示版
点滅灯
音信号発生器
消火器
消火栓設備
誘導表示施設
給水栓設備
無線通信補助設備
避難情報提供設備
監視設備(CCTV)
その他
標識
天井板取付部材
内装板取付部材
吸音板
その他
覆工・坑門
内装板
路面
天井版
外力
材質劣化
漏水
その他
照明施設
喚起施設
非常用施設
その他施設

## トンネルコード
トンネル コード | トンネルの諸元に関する調査項目
| 施設名 |  | 路線
| トンネル名 | （ﾌﾘｶﾞﾅ） | 路線名
2025 | 鞍掛トンネル | ｸﾗｶｹﾄﾝﾈﾙ | 国道３０６号
5063 | 蒼滝トンネル | ｱｵﾀｷﾄﾝﾈﾙ | 国道４７７号
5062 | 武平トンネル | ﾌﾞﾍｲﾄﾝﾈﾙ | 国道４７７号
1002 | 金場トンネル | ｶﾅﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道２５号
2011 | 白山トンネル | ﾊｸｻﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号
2054 | 飼坂トンネル | ｶｲｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号
1000 | 一志白山トンネル | ｲﾁｼﾊｸｻﾝﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線
1001 | 須渕トンネル | ｽﾌﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線
1014 | 鎌倉トンネル | ｶﾏｸﾗﾄﾝﾈﾙ | 県道久居美杉線
3052 | 宝並トンネル | ﾎｳﾅﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線
3053 | 大谷トンネル | ｵｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線
3054 | 笹子トンネル | ｻｻｺﾄﾝﾈﾙ | 県道津芸濃大山田線
1108 | 矢頭トンネル | ﾔｽﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道一志美杉線
3055 | 高見トンネル | ﾀｶﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号
2031 | 木梶トンネル | ｷｶｼﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号
2032 | 落方トンネル | ｵﾁｶﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号
2012 | 桑原トンネル | ｸﾜﾊﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号
2060 | 田引トンネル | ﾀﾋﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６６号
3051 | 湯谷トンネル | ﾕﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道４２２号
3042 | 新八知山トンネル | ｼﾝﾔﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道４２２号
3059 | 宮川トンネル | ﾐﾔｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ | 県道大台宮川線
4056 | 第２トンネル | ﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 県道大台ヶ原線
3043 | 瀬戸の堀トンネル | ｾﾄﾉﾎﾘﾄﾝﾈﾙ | 県道大台ヶ原線
1003 | 新女鬼トンネル | ｼﾝﾒｷﾄﾝﾈﾙ | 県道松阪度会線
4061 | 辻堂トンネル | ﾂｼﾞﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 県道蓮峡線
4062 | 津本トンネル | ﾂﾓﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道蓮峡線
4041 | 水呑トンネル | ﾐｽﾞﾉﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道大杉谷海山線
2282 | 池の浦トンネル | ｲｹﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号
2283 | 松下トンネル | ﾏﾂｼﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号
2057 | 二見ヶ浦トンネル | ﾌﾀﾐｶﾞｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号
2013-1 | 新二見トンネル | ｼﾝﾌﾀﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号
2013-2 | 新二見トンネル | ｼﾝﾌﾀﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道４２号
2045 | 田曽浦トンネル | ﾀｿｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
5067 | 神原トンネル | ｶﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
1009 | 宿浦第２トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
1010 | 宿浦第３トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ3ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
5068 | 宿浦第１トンネル | ｼﾕｸｳﾗﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2018 | 船越トンネル | ﾌﾅｺｼﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
4055 | 迫間トンネル | ﾊｻﾞﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2050 | 相賀浦トンネル | ｵｵｶｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2033 | 道方トンネル | ﾐﾁｶﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2019 | 東宮トンネル | ﾄｳｸﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2020 | 東宮坂トンネル | ﾄｳｸﾞｳｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2021 | 中坂トンネル | ﾅｶｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2022 | 河内トンネル | ｺｳﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2023 | 南島トンネル | ﾅﾝﾄｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2039 | 小方トンネル | ｵｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2040 | 栃木トンネル | ﾄﾁﾉｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2051 | 古和浦トンネル | ｺﾜｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2053 | 棚橋トンネル | ﾀﾅﾊｼﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
1013 | 紀勢南島トンネル | ｷｾｲﾅﾝﾄｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
1102 | 錦トンネル | ﾆｼｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2036 | 名古第１トンネル | ﾅｺﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2037 | 名古第２トンネル | ﾅｺﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2038 | 二色トンネル | ﾆｼｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
1105 | 慥柄浦トンネル | ﾀｼｶﾗｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
5073 | 木谷トンネル | ｷﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
3057 | 新野見坂トンネル | ｼﾝﾉﾐｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢南島線
3058 | 野見坂南トンネル | ﾉﾐｻﾞｶﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢南島線
5060 | 五十鈴トンネル | ｲｽｽﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢磯部線
5061 | 志摩路トンネル | ｼﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道伊勢磯部線
1008 | 錦望トンネル | ｷﾝﾎﾞｳﾄﾝﾈﾙ | 県道紀勢インター線
1004 | 岩坂東トンネル | ｲﾜｻｶﾋｶﾞｼﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線
4042 | 鍛冶屋トンネル | ｶｼﾞﾔﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線
1005 | 稲石トンネル | ｲﾅｲｼﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線
1006 | 五ヶ所トンネル | ｺﾞｶｼﾖﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線
1007 | 龍仙トンネル | ﾘﾕｳｾﾝﾄﾝﾈﾙ | 県道玉城南勢線
2063 | 磯部トンネル | ｲｿﾍﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号
2009 | 黒崎トンネル | ｸﾛｻｷﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2046 | 磯笛トンネル | ｲｿﾌﾞｴﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
5064 | 南張トンネル | ﾅﾝﾊﾞﾘﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2065 | 白木トンネル | ｼﾗｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号
2066 | 鳥羽河内トンネル | ﾄﾊﾞｺｳﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号
2067 | 堅神トンネル | ｶﾀｶﾐﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号
2064 | 朝熊トンネル | ｱｻﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６７号
1015 | 新長野トンネル | ｼﾝﾅｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ | 国道１６３号
3056 | 中山トンネル | ﾅｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号
2010 | 青山トンネル | ｱｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道１６５号
2052 | 下比奈知トンネル | ｼﾓﾋﾅﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号
2056 | 上比奈知トンネル | ｶﾐﾋﾅﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３６８号
5072 | 三田坂トンネル | ﾐﾀｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道422号
4052 | 香落渓トンネル | ｺｳﾁﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道名張曽爾線
5071 | 北野トンネル | ｷﾀﾉﾄﾝﾈﾙ | 主要地方道青山美杉線
2047 | 孫太郎トンネル | ﾏｺﾞﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ | 国道２６０号
2058 | 八鬼山トンネル | ﾔｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
1011 | 早田トンネル | ﾊｲﾀﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
1012 | 三木浦トンネル | ﾐｷｳﾗﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2284 | 曽根トンネル | ｿﾈﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2285 | 梶賀トンネル | ｶｼﾞｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2043 | 須野トンネル | ｽﾉﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
3046 | 坂場トンネル | ｻｶﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号
3047 | 坂下トンネル | ｻｶｼﾀﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号
3048 | 長尾トンネル | ﾅｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号
3049 | 八幡トンネル | ﾊﾁﾏﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道４２５号
4060 | 須賀利トンネル | ｽｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線
4045 | 第２島勝トンネル | ﾀﾞｲ2ｼﾏｶﾂﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線
4065 | 島勝トンネル | ｼﾏｶﾂﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線
2048 | 引本トンネル | ﾋｷﾓﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道須賀利港相賀停車場線
4431 | 海野トンネル | ｶｲﾉﾄﾝﾈﾙ | 県道長島港古里線
4430 | 矢口トンネル | ﾔｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 県道矢口浦上里線
4059 | 魚飛トンネル | ｳｵﾄﾋﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道南浦海山線
4043 | 古瀬川トンネル | ｺｾｺﾞﾄﾝﾈﾙ | 県道多田ヶ瀬山居線
4044 | 浅間トンネル | ｱｻﾏﾄﾝﾈﾙ | 県道多田ヶ瀬山居線
2016 | 土場トンネル | ﾄﾞﾊﾞﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号
2286 | 高尾谷トンネル | ﾀｶｵﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号
2014 | 桃崎トンネル | ﾓﾓｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号
2017 | 大井谷トンネル | ｵｵｲﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道１６９号
2027 | 荒坂トンネル | ｱﾗｻｶﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2028 | 二木島トンネル | ﾆｷｼﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2029 | 波田須トンネル | ﾊﾀﾞｽﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2062 | 釜谷トンネル | ｶﾏﾀﾆﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2061 | 新田トンネル | ｼﾝﾃﾞﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2049 | 金山トンネル | ｶﾅﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2059 | 新明神滝トンネル | ｼﾝﾐﾖｳｼﾞﾝﾀｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2055 | 風伝トンネル | ﾌｳﾃﾝﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2041 | 板屋トンネル | ｲﾀﾔﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2035 | 所山トンネル | ﾄｺﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2034 | 小川口トンネル | ｵｶﾞﾜｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
1103 | 磯崎トンネル | ｲｿｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号
2044 | 新大峪トンネル | ｼﾝｵｵｻｺﾄﾝﾈﾙ | 県道七色峡線
3060 | 新相野谷トンネル | ｼﾝｵﾉﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ | 県道紀宝川瀬線
4058 | 札立トンネル | ﾌﾀﾞﾀﾃﾄﾝﾈﾙ | 県道御浜北山線
4063 | 大里トンネル | ｵｵｻﾄﾄﾝﾈﾙ | 県道鵜殿熊野線
4064 | 有井トンネル | ｱﾘｲﾄﾝﾈﾙ | 県道鵜殿熊野線
5065 | 八丁坂トンネル | ﾊﾂﾁﾖｳｻｶﾄﾝﾈﾙ | 県道新鹿佐渡線
2287 | 遊木トンネル | ﾕｷﾄﾝﾈﾙ | 国道３１１号